商品询价报价明细表

| 商品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 品牌 | 生产厂家 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硼砂PH标准溶液 | 9.182 50ml | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 混合磷酸盐PH标准溶液 | 6.864 50ml | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 浊度标准溶液 | 400NTU 50ml | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 模拟游离余氯标准溶液 | 10.0mg/L 20ml | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 氨氮标准溶液 | 100mg/L 20ml | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 水中氰标准溶液 | 50mg/L 20ml | 瓶 | 2 |  |  |  |  |
| 甲醇中三氯甲烷标准溶液 | 10ug/mL 2ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 亚氯酸盐标准溶液 | 1000mg/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 锰标准溶液 | 100mg/L 20ml | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 锌标准溶液 | 100mg/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 镉标准溶液 | 100mg/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 溶解性总固体标准溶液 | 20.0g/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 溶解性总固体标准样品 | 300-1000mg/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 浊度标准样品 | 4.60NTU 50ml | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 硬度标准样品 | 2.0mmol/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 六价铬标准样品 | 0.20mg/L 20ml | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 氨氮标准样品 | 1.50mg/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 水质余氯标准样品 | 0.05-2mg/L 20ml | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 氟化物标准样品 | 0.70mg/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 硝酸盐氮标准样品 | 10.0mg/L 20ml | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 溴酸盐标准样品 | 0.70mg/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 硫酸盐标准样品 | 70.0mg/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 锰标准样品 | 1.0mg/L 20ml | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 铅标准样品 | 50.0ug/L 20ml | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 砷标准样品 | 10.0ug/L 20ml | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 铜标准样品 | 0.80mg/L 20ml | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 革兰氏染色液试剂盒 | 5ml×8瓶/盒 | 盒 | 1 |  |  |  |  |
| 氯化铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 无水溴酸钾 | 500g/瓶（优级纯） | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 盐酸羟胺 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 蒸馏试剂包（氰化物） |  | 包 | 12 |  |  |  |  |
| 缓冲液试剂包（总氰/氰化物） |  | 包 | 10 |  |  |  |  |
| 异烟酸巴比妥酸显色剂试剂包（总氰/氰化物） |  | 包 | 6 |  |  |  |  |
| 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |  |  |  |
| 硫酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 纳氏试剂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 3 |  |  | 天津基准化学试剂有限公司 |  |
| 常量试剂 游离余氯 | 100包/袋 | 袋 | 2 |  |  | 深圳市清时捷科技有限公司 |  |
| 二苯碳酰二肼 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 |  |  |  |  |
| 原子吸收雾化器 | 型号A3AFG-12 | 个 | 1 |  |  | 北京普析通用仪器有限责任公司 |  |
| 石墨管 | 10个/盒 | 盒 | 1 |  |  | 北京普析通用仪器有限责任公司 |  |
| PH三复合电极 | E-301F | 根 | 1 |  |  | 雷磁 |  |
| 离子色谱柱 | shodex 1c SI-52 4E | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 流动注射氰化物泵管 | tygon 0.64 | 根 | 5 |  |  | 北京宝德仪器有限公司 |  |
| 无菌水样采集袋 | 150个/箱 250ml 加硫代硫酸钠 | 箱 | 10 |  |  | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 |  |
| 移液枪 | 2-10mL | 把 | 2 |  |  |  |  |
| 医用脱脂棉 |  | 包 | 5 |  |  |  |  |
| 锥形瓶 | 500ml | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 一次性丁腈手套 |  | 20盒（M号5盒/L号15盒） | 20 |  |  |  |  |
| 亚克力水质采样器 | 2.5L 直径小于15cm | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 定量检测盘 | 51孔 | 个 | 600 |  |  |  |  |
| 酶底物法检测试剂 | colitech | 个 | 600 |  |  |  |  |
| 带刻度定量瓶 | 100ml | 个 | 600 |  |  |  |  |
| 交货期限 | 收到采购方供货通知之日起 日 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 | 按照整理整体质保要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 | 增值税普通发票 税金 % |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 时 间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | - 所报价格为需为含税价落地价，包含税金，材料费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、产品质量检测报告、保险等一切费用。开具符合国家现行规定的增值税普通发票。 2、请贵方填写完整并加盖公章，联系人： （联系电话： ）； |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |